Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Balance 2,3% glikoze, 1,25 mmol/l kalcijs, šķīdums peritoneālai dialīzei

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.	Kas ir Balance un kādam nolūkam to lieto

2.	Kas Jums jāzina pirms Balance lietošanas

3.	Kā lietot Balance

4.	Iespējamās blakusparādības

5.	Kā uzglabāt Balance

6.	Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Balance un kādam nolūkam to lieto

Balance izmanto asins attīrīšanai caur vēderplēvi pacientiem ar terminālu nieru mazspēju. Šāda veida asins attīrīšanu sauc par peritoneālo dialīzi.

2. Kas Jums jāzina pirms Balance lietošanas

Nelietojiet Balance 2,3% glikoze, 1,25 mmol/l kalcijs šādos gadījumos:

- ja Jums ir ļoti zems kālija līmenis asinīs;

- ja Jums ir ļoti zems kalcija līmenis asinīs;

- ja Jums ir vielmaiņas traucējumi, zināmi kā laktātacidoze.

Peritoneālo dialīzi nedrīkst uzsākt, ja Jums ir:

- bojājumi vēdera rajonā, piemēram,

- bojājumi pēc ķirurģiskas iejaukšanās;

- apdegumi;

- lielas iekaisīgas ādas reakcijas;

- vēderplēves iekaisums;

- nedzīstošas mitrojošas brūces;

- nabas, iegurņa vai diafragmas trūces;

- audzēji vēdera dobumā vai zarnās;

- iekaisīgās zarnu slimības;

- zarnu nosprostojums;

- plaušu slimības, īpaši pneimonija;

- baktēriju izraisīta asins saindēšanās;

- ļoti augsts tauku daudzums asinīs;

- urīnvielas produktu uzkrāšanās asinīs, kuru nevar ārstēt ar asins attīrīšanu;

- smaga malnutrīcija un ķermeņa masas zudums, īpaši, ja nav iespējams pietiekoši uzņemt uzturu, kas satur olbaltumvielas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Informējiet savu ārstu nekavējoties

- Ja Jums pastiprināti darbojas epitēlijķermenīši. Tad varbūt nepieciešams papildus lietot kalciju saturošus fosfāta saistītājus un/vai D vitamīnu.

- Ja Jums ir pārāk zems kalcija līmenis asinīs. Tad varbūt nepieciešams papildus lietot  kalciju saturošus fosfāta saistītājus un/vai D vitamīnu, vai izmantot šķīdumu peritoneālai dialīzei ar augstāku kalcija koncentrāciju.

- Ja Jums ir smags elektrolītu (sāļu) zudums vemšanas un/vai caurejas dēļ.

- Ja Jums ir izteikti palielinātas nieres (policistiskas nieres).

- Ja Jums ir vēderplēves iekaisums, ko var atpazīt pēc duļķaina dializāta un/vai vēdersāpēm. Lūdzu, parādiet maisu, kas satur duļķaino dializātu, Jūsu ārstam.

- Ja Jums ir stipras sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās vai vemšana. Tas var liecināt par iekapsulējošo peritoneālo sklerozi, peritoneālās dialīzes terapijas komplikāciju, kas var būt letāla.

Peritoneālā dialīze var izraisīt olbaltumvielu un ūdenī šķīstošo vitamīnu zudumu. Lai izvairītos no to deficīta, ir ieteicama atbilstoša diēta vai uztura bagātinātāji.

Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu elektrolītu (sāļu) līdzsvaru, nieru funkciju, ķermeņa masu un barojuma stāvokli.

Sakarā ar augstu glikozes koncentrāciju Balance 2,3% glikoze, 1,25 mmol/l kalcijs ir jālieto piesardzīgi un ārsta uzraudzībā.

Citas zāles un Balance

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Tā kā peritoneālā dialīze var ietekmēt zāļu iedarbību, Jūsu ārstam iespējams būs jāmaina to deva, īpaši, ja tās ir:

- zāles sirds mazspējas ārstēšanai, piemēram, digoksīns.

Jūsu ārsts pārbaudīs kālija līmeni Jūsu asinīs un, ja nepieciešams, veiks atbilstošus pasākumus.

- zāles, kas pastiprina urīna izdalīšanos, piemēram, diurētiskie līdzekļi.

- Iekšķīgi lietojamas cukura līmeni pazeminošās zāles vai insulīns. Regulāri ir jāmēra cukura līmenis asinīs. Pacientiem ar cukura diabētu var būt nepieciešams pielāgot insulīna diennakts devu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Nav pietiekamu datu par Balance lietošanu grūtniecēm vai barošanas ar krūti periodā. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti Jums nevajadzētu lietot Balance, ja vien Jūsu ārsts to uzskata par absolūti nepieciešamu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Balance neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3. 	Kā lietot Balance

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ārsts noteiks metodi, lietošanas ilgumu un biežumu, nepieciešamo šķīduma tilpumu un skalošanas laiku vēdera dobumā.

Ja Jums ir spiedoša sajūta vēdera apvidū, Jūsu ārsts var samazināt šķīduma apjomu.

Nepārtrauktā ambulatorā peritoneālā dialīze (CAPD)

- Pieaugušie: parastā deva ir 2000 – 3000 ml dialīzes šķīduma četras reizes dienā, atkarībā   no ķermeņa masas un nieru funkcijas.

Pēc skalošanās laika, kas ir no 2 līdz 10 stundām, šķīdums tiek izvadīts.

- Bērni: ārsts noteiks nepieciešamo dialīzes šķīduma apjomu atkarībā no panesības, vecuma un ķermeņa virsmas laukuma.

Ieteicamā sākotnējā deva ir 600-800 ml/m2(līdz 1000 ml/m2 pa nakti) ķermeņa virsmas laukuma četras reizes dienā.

Automatizētā peritoneālā dialīze (APD)

Šim nolūkam tiek lietota sleep•safe vai Safe•Lock sistēma. Maisu apmaiņa nakts laikā tiek kontrolēta ar cikleru automātiski.

• Pieaugušie: parastā deva ir 2000 ml (maksimāli 3000 ml) uz vienu apmaiņu ar 3-10 apmaiņām pa nakti un pavadot pie ciklera 8 līdz 10 stundas, un pa dienu viena vai divas apmaiņas.

• Bērni: apjomam uz vienu apmaiņu jābūt 800-1000 ml/m2 (līdz 1400 ml/m2) ķermeņa virsmas laukuma ar 5 -10 apmaiņām pa nakti.

Lietojiet Balance tikai vēdera dobumā.

Lietojiet Balance tikai tad, ja šķīdums ir dzidrs un maiss nebojāts.

Balance ir pieejams dubultnodalījuma maisos. Pirms lietošanas šķīdumu abos nodalījumos ir jāsajauc, kā aprakstīts.

Lietošanas pamācība

stay• safe sistēma nepārtrauktai ambulatorai peritoneālai dialīzei (CAPD)

Vispirms šķīduma maisi ir jāsasilda līdz ķermeņa temperatūrai. Šim nolūkam lietojiet atbilstošu maisa sildītāju. 2000 ml šķīduma maisa sildīšanas laiks ir apmēram 120 min, ja sākuma temperatūra ir 22°C. Sīkāku informāciju varat izlasīt maisa sildītāja lietošanas instrukcijā. Mikroviļņu krāsni šķīduma sildīšanai nedrīkst lietot, jo pastāv lokālas pārkarsēšanas risks. Pēc šķīduma sasildīšanas Jūs varat sākt maisu apmaiņu.

1.   Šķīduma sagatavošana

(Pārbaudiet sasildītā šķīduma maisu (marķējumu, derīguma termiņu, šķīduma dzidrumu, vai nav bojāts maiss un ārējais iepakojums, vai šuves starp maisa nodalījumiem ir veselas). (

Novietojiet maisu uz cietas virsmas. (

Atveriet maisa ārējo iepakojumu un dezinfekcijas uzgaļa iepakojumu. (

Nomazgājiet rokas ar antibakteriālu mazgāšanas līdzekli. (

Rullējiet uz ārējā iepakojuma novietoto maisu no vienas sānu malas, līdz vidējā šuve atveras. Šķīdums no abiem maisa nodalījumiem sajauksies automātiski. (

Tagad rullējiet maisu no augšējās malas, līdz apakšējā trīsstūrveida nodalījuma šuve pilnībā atveras. (

Pārbaudiet, vai visas iekšējās šuves ir pilnīgi atvērušās. (

Pārbaudiet, vai šķīdums ir dzidrs un maisam nav sūces.

2.	Apmaiņas maisa sagatavošana

(Iekariet šķīduma maisu infūzijas statīva augšējā atverē, atritiniet šķīduma maisa caurulīšu sistēmu un ievietojiet DISKU (DISC) savienotājierīcē. Kad ir atritināta drenāžas maisa caurulīšu sistēma, pakariet šo maisu infūzijas statīva apakšējā atverē. (

Ievietojiet katetra savienotājuzgali vienā no diviem savinotājierīces ieliktņiem. (

Ievietojiet jaunu dezinfekcijas uzgali otrā brīvajā ieliktnī. (

Dezinficējiet rokas un noņemiet aizsarguzgali no DISKA (DISC). (

Pievienojiet katetra savienotājuzgali pie DISKA (DISC).

3.	Izplūde

(	Atveriet skavu uz pagarinājuma Izplūšana sākas. (

Pozīcija (

4.	Skalošana

(	Kad izplūšana ir beigusies, ieskalojiet tīro šķīdumu drenāžas maisā (apmēram 5 sekundes). (	Pozīcija ((

5.	Ieplūšana

(	Sāciet šķīduma ievadīšanu, pagriežot kontroles pārslēdzēju uz (

Pozīcija (((

6.	Drošības soļi

(	Aizveriet katetra pagarinājumu, ievietojot tapu katetra savienotājuzgalī. (

Pozīcija ((((

# 7.	Atvienošana

# (	Noņemiet aizsarguzgali no jauna dezinfekcijas uzgaļa un uzskrūvējiet to vecajam. (

# Noskrūvējiet katetra savienotājuzgali no DISKA (DISC) un uzskrūvējiet katetra savienotājuzgali jaunajam dezinfekcijas uzgalim.

# 8.	DISKA (DISC) noslēgšana

# (	Noslēdziet DISKU (DISC) ar izlietotā dezinfekcijas uzgaļa vaļējo galu, kurš ir palicis savienotājierīces labajā atverē.

# 9.	Pārbaudiet nodrenētā dializāta dzidrumu un svaru un, ja iztecējušais šķīdums ir dzidrs, izlejiet to.

sleep•safe sistēma automatizētai peritoneālai dialīzei (APD)

Automatizētās peritoneālās dialīzes (APD) laikā, cikleris sasilda šķīdumu automātiski.

3000 ml sleep•safe sistēma

- Šķīduma sagatavošana: skatīt stay•safe sistēmu.

- Atritiniet maisa caurulītes.

- Noņemiet aizsarguzgali.

- Ievietojiet maisa savienotājuzgali brīvajā sleep•safe ciklera noteces atverē.

- Tagad maiss ir gatavs lietošanai ar sleep•safe ierīci.

5000 un  6000 ml sleep•safe sistēma

1. Šķīduma sagatavošana

(Pārbaudiet šķīduma maisu (marķējumu, derīguma termiņu, šķīduma dzidrumu, vai nav bojāts maiss un ārējais iepakojums, vai ir neskarta vidējā šuve starp maisa nodalījumiem). (

Novietojiet maisu uz cietas virsmas. (

Atveriet maisa ārējo iepakojumu. (

Nomazgājiet rokas ar antibakteriālu mazgāšanas līdzekli. (

Atveriet vidējo šuvi un maisa savienotājuzgali. (

Rullējiet uz ārējā iepakojuma novietoto maisu pa diagonāli no pretējās puses savienotājuzgaļa virzienā. Vidējā šuve atvērsies. (

Turpiniet līdz atveras arī mazā nodalījuma šuve. (

Pārbaudiet, vai visas šuves ir pilnīgi atvērušās. (

Pārbaudiet, vai šķīdums ir dzidrs un maisam nav sūces.

2. – 5.: skat. 3000 ml sleep•safe sistēmu.

Safe•Lock sistēma automatizētai peritoneālai dialīzei (APD)

Automatizētās peritoneālās dialīzes (APD) laikā, cikleris sasilda šķīdumu automātiski.

- Šķīdumu sagatavošana: skatīt 5000 un 6000 ml sleep•safe sistēmu.

- Noņemiet savienotājuzgaļa aizsarguzgali no savienojošās caurulītes.

- Pievienojiet caurulītes maisam.

- Salauziet iekšējo slēdzi saliecot caurulīti un tapu uz abām pusēm vairāk kā par 90°.

- Tagad maiss ir gatavs lietošanai.

Katrs maiss izmantojams tikai vienu reizi, un atlikušais neizmantotais šķīdums jāizmet.

Pēc atbilstoši veiktas apmācības Balance var tikt lietota patstāvīgi mājās. Tādēļ ir jāpārliecinās, ka visi soļi ir apgūti apmācības laikā, tāpat, lai maisu apmaiņas laikā, tiek stingri ievēroti higiēnas pasākumi.

Vienmēr pārbaudiet izvadīto dializātu uz duļķainību. Skatīt 2. apakšpunktu.

Ja esat lietojis Balance vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat ievadījis pārāk daudz šķīduma vēdera dobumā, lieko šķīdumu var izvadīt ārā. Ja Jūs lietojat pārāk daudz maisus, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, jo tas var izraisīt šķidruma un/vai elektrolītu līdzsvara traucējumus.

Ja esat aizmirsis lietot Balance

Centieties izmantot visu parakstīto 24 stundu devu, lai izvairītos no sekām, kas rada draudus Jūsu dzīvībai. Pārjautājiet savam ārstam, ja neesat pārliecināts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam,  farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Sekojošas blakusparādības var rasties, kā peritoneālās dialīzes sekas kopumā:

ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

- vēderplēves iekaisums, kas izpaužas kā duļķains izvadītais dializāts, sāpes vēderā, drudzis, slikta pašsajūta vai, ļoti retos gadījumos asins saindēšanās. Lūdzu, parādiet maisu ar nodrenēto šķīdumu savam ārstam;

- iekaisums ap katetra izejas vietu vai pa tā gaitu, uz ko norāda apsārtums, pietūkums, sāpes, sulošanās vai kreveles;

- vēdera sienas trūce.

Lūdzu, sazinieties ar savu ārstu nekavējoties, ja Jūs pamanāt kādu no šīm blakusparādībām.

Citas ārstēšanas blakusparādības ir:

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

- dializāta ieplūdes vai izplūdes traucējumi;

- vēdera iestiepums vai pilnuma sajūta;

- sāpes plecos.

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

- caureja;

- aizcietējumi.

ļoti reti (var skart līdz 1 no 10000 cilvēkiem):

- asins saindēšanās.

nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

- apgrūtināta elpošana;

- slikta pašsajūta;

- iekapsulējoša peritoneālā skleroze, iespējamie simptomi var būt sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās vai vemšana.

Lietojot Balance var rasties sekojošas blakusparādības:

ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

- kālija deficīts.

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

- augsts cukura līmenis asinīs;

- augsts tauku līmenis asinīs;

- ķermeņa masas palielināšanās.

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

- kalcija trūkums;

- ķermeņa šķidruma līmenis pārāk zems, ko var atpazīt pēc straujas ķermeņa masas samazināšanās, zema asinsspiediena, ātra pulsa;

- ķermeņa šķidruma līmenis pārāk augsts, ko var atpazīt pēc ūdens audos un plaušās, augsta asinsspiediena, apgrūtinātas elpošanas;

- reibonis.

nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

- epitēlijķermenīšu pastiprināta darbība ar iespējamām izmaiņām kaulu struktūrā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Balance

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz maisa un kastes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt Balance temperatūrā virs 4oC.

Lietošanai gatavais šķīdums jāizlieto nekavējoties, maksimāli 24 stundu laikā pēc sajaukšanas.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Balance satur

1 litrs lietošanai gatava šķīduma satur aktīvās vielas:

Kalcija hlorīda dihidrāts (Calcii chloridum dihydricum)	0,1838 g

Nātrija hlorīds (Natrii chloridum)			5,640 g

Nātrija (S)-laktāta šķīdums (Natrii (S)- lactatis solutio)    7,85 g

(3,925 g nātrija (S)-laktāts) (natrii (S)-lactas)

Magnija hlorīda heksahidrāts

(Magnesii chloridum hexahydricum)	                          0,1017 g

Glikozes monohidrāts (Glucosum monohydricum)            25,0 g

(22,73 g bezūdens glikozes) (glucosum anhydricum)

Šie aktīvās vielas daudzumi atbilst:

1,25 mmol/l kalcija, 134 mmol/l nātrija, 0,5 mmol/l magnija, 100,5 mmol/l hlorīda, 35 mmol/l laktāta un 126,1 mmol/l glikozes.

Citas sastāvdaļas ir ūdens injekcijām, sālsskābe, nātrija hidroksīds un nātrija hidrogenkarbonāts.

Balance ārējais izskats un iepakojums

Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains. 
Teorētiskā osmolaritāte lietošanai gatavam šķīdumam ir 399 mOsm/l, pH ir aptuveni 7,0. 
Balance ir pieejams kā dubultnodalījumu maiss. Vienā nodalījumā ir sārmains nātrija laktāta šķīdums, otrā nodalījumā – uz glikozes bāzes veidots skābais elektrolītu šķīdums. 

Balance tiek piedāvāts sekojošās lietošanas sistēmās un iepakojuma lielumos kartona kastē:

| stay•safe: 4 x 2000 ml 4 x 2500 ml 4 x 3000 ml | sleep•safe: 4 x 3000 ml 2 x 5000 ml 2 x 6000 ml | Safe•Lock: 2 x 5000 ml 2 x 6000 ml |
| --- | --- | --- |

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Vācija

Ražotājs:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6–8, 66606 St. Wendel, Vācija

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējā pārstāvniecībā:

SIA „Baltijas Dialīzes Serviss”, Slokas ielā 84-1A, Rīga, LV-1007, Latvija

Tālrunis: +371 67 615 651

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Skatīt šīs lietošanas instrukcijas pēdējo lappusi.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 06/2019

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

| Beļģija, Nīderlande | balance 2,3 % glucose, 1,25 mmol/l calcium, oplossing voor peritoneale dialyse |
| --- | --- |
| Čehijas Republika | balance 2,3 % glucose, 1,25 mmol/l calcium, roztok pro peritoneální dialýzu |
| Vācija, Austrija, Luksemburga | balance 2,3 % Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, Peritonealdialyselösung |
| Dānija | balance 2,3 % glucose, 1,25 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske |
| Spānija | balance 2,3 % glucosa, 1,25 mmol/l de calcio, solución para diálisis peritoneal |
| Igaunija | balance 2,3 % glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus |
| Francija | Neutravera glucose 2,3 %, calcium 1,25 mmol/l, solution pour dialyse péritonéale |
| Somija | balance 2.3 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsium, peritoneaalidialyysineste |
| Lielbritānija, Malta | balance 2.3% glucose, 1.25 mmol/l calcium, solution for peritoneal dialysis |
| Grieķija, Kipra | balance 2.3 % γλυκόζη, 1.25 mmol/l ασβέστιο, Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης) |
| Ungārija | balance 2,3 % glükóz, 1,25 mmol/l kalcium, peritoneális dializáló oldat |
| Horvātija | balance 2,3% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu |
| Itālija | balance 2,3 % glucosio, 1,25 mmol/l calcio, soluzione per dialisi peritoneale |
| Īslande | balance 2,3 % glúkósi, 1,25 mmól/l kalsíum, kviđskilunarlausn |
| Lietuva | balance 2,3 % gliukozės, 1,25 mmol/l kalcio, pilvaplėvės ertmės dializės tirpalas |
| Latvija | balance 2,3 % glikoze, 1,25 mmol/l kalcijs, šķīdums peritoneālai dialīzei |
| Norvēģija | balance 2,3 % glukose, 1,25 mmol kalsium/l, peritonealdialysevæske |
| Portugāle | balance 2,3 % glucose, 1,25 mmol/l de cálcio, soluçăo para diálise peritoneal |
| Polija | balance 2,3 % z 2,3 % glukozą i wapniem 1,25 mmol/l, roztwór do dializy otrzewnowej |
| Zviedrija | balance 2.3 % glucose, 1.25 mmol/l calcium, peritonealdialysvätska |
| Slovākija | balance 2.3 % glucose, 1.25 mmol/l calcium, roztok na peritoneálnu dialýzu |
| Slovēnija | balance 23 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina za peritonealno dializo |