1.	ZĀĻU NOSAUKUMS

Biphozyl šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

2.	KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Zāles Biphozyl ir iepildītas divu nodalījumu maisā. Gatavais šķīdums tiek iegūts, atverot hermētisko aizdari un sajaucot abu nodalījumu saturu.

Pirms sajaukšanas

Mazā nodalījuma sastāvs:

Magnija hlorīda heksahidrāts (Magnesii chloridum hexahydricum)	 3,05 g/l

Lielā nodalījuma sastāvs:

Nātrija hlorīds (Natrii chloridum)				7,01 g/l

Nātrija hidrogēnkarbonāts (Natrii hydrogenocarbonas)			2,12 g/l

Kālija hlorīds (Kalii chloridum)				0,314 g/l

Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts (Dinatrii phosphas dihydricus)		0,187 g/l

Pēc sajaukšanas

Sajauktā šķīduma sastāvs:

| Aktīvās vielas | mmol/l | mEq/l |
| --- | --- | --- |
| Nātrijs Na+ | 140 | 140 |
| Kālijs K+ | 4 | 4 |
| Magnijs Mg2+ | 0,75 | 1,5 |
| Hlorīdi Cl- | 122 | 122 |
| Hidrogēnfosfāti HPO42- | 1 | 2 |
| Hidrogēnkarbonāti HCO3- | 22 | 22 |

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.	ZĀĻU FORMA

Šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Dzidrs un bezkrāsains šķīdums

Teorētiskā osmolaritāte: 290 mOsm/l

pH = 7,0–8,0

4.	KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

# 4.1.	Terapeitiskās indikācijas

Biphozyl tiek izmantots kā aizvietošanas šķīdums un kā dializāts akūtu nieru bojājumu ārstēšanai nepārtrauktas nieru aizstājterapijas (CRRT-continuous renal replacement therapy) laikā. Biphozyl galvenokārt tiek izmantots atjaunošanās posmā (pēc akūtās fāzes) pēc nieru aizstājterapijas sākšanas, kad pH, kālija un fosfāta koncentrācija atjaunojas normas robežās. Biphozyl tiek lietots arī tad, ja ir pieejami citi buferšķīdumi, kā arī reģionālās citrāta antikoagulācijas laikā. Turklāt Biphozyl tiek lietots pacientiem ar hiperkalcēmiju.

Biphozyl var arī lietot, ja notikusi saindēšanās ar zālēm vai intoksikāciju gadījumos, kad indīgās vielas var izvadīt ar dialīzes vai filtrēšanas palīdzību.

4.2.	Devas un lietošanas veids

Devas

Biphozyl ievadīšanas daudzums un ātrums ir atkarīgs no fosfātu un citu elektrolītu koncentrācijas, skābju un sārmu līdzsvara un šķidruma līdzsvara pacienta asinīs, kā arī no pacienta vispārējā klīniskā stāvokļa. Ievadāmais aizvietošanas šķīduma un/vai dializāta daudzums ir atkarīgs arī no paredzētās ārstēšanas intensitātes (devas). Biphozyl ievadīšanas devu, infūzijas ātrumu un kopējo daudzumu drīkst noteikt tikai ārsts, kas ir pieredzējis reanimatoloģijā un CRRT.

Plūsmas ātruma diapazons, izmantojot kā aizvietošanas šķīdumu hemofiltrācijā un hemodiafiltrācijā:

Pieaugušie:	500 – 3000 ml/h

Plūsmas ātruma diapazons, izmantojot kā dializātu nepārtrauktā hemodialīzē un nepārtrauktā hemodiafiltrācijā:

Pieaugušie:	500 – 2500 ml/h

Parasti izmantotais kombinētais kopējais plūsmas ātrums CRRT (dializāts un aizvietošanas šķīdumi) pieaugušajiem ir aptuveni 2000 līdz 2500 ml/h, kas atbilst ikdienas šķidruma daudzumam aptuveni 48 līdz 60 l.

Pediatriskā populācija

Bērniem no jaundzimušā vecuma līdz 18 gadus veciem pusaudžiem aizvietošanas šķīduma plūsmas ātruma diapazons hemofiltrācijai un hemodiafiltrācijai un dialīzes šķīduma (dializāta) plūsmas ātruma diapazons nepārtrauktas hemodialīzes un nepārtrauktas hemodiafiltrācijas laikā ir 1000 līdz 4000 ml/h/1,73 m2.

Pusaudžiem (12 – 18 gadi), jālieto ieteicamā pieaugušo deva, ja aprēķinātā pediatriskā deva pārsniedz maksimālo pieaugušo devu

Gados vecāki pacienti

Pieaugušie > 65 gadiem: pierādījumi no klīniskiem pētījumiem un pieredze liecina, ka lietošana gados vecāku pacientu populācijā nav saistīta ar atšķirībām drošumā un efektivitātē.

Lietošanas veids

Lietošana intravenozi un hemodialīzē.

Biphozyl, kad tiek lietots kā aizvietošanas šķīdums, tiek ievadītas ekstrakorporālā plūsmā pirms (predilūcijā) vai pēc (postdilūcijā) hemofiltra vai hemodiafiltra.

Biphozyl, kad tiek lietots kā dializāts, tiek ievadītas no asiņu plūsmas atdalītā ārpusķermeņa filtra dializāta nodalījumā ar puscaurlaidīgu membrānu.

Norādījumus par zāļu sajaukšanu pirms ievadīšanas skatīt 6.6. apakšpunktā (Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos).

4.3.	Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo(-ajām) vielu(-ām) vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Hipokalcēmija, ja vien kalcijs netiek kompensēts pacientam no citiem avotiem.

Hiperkaliēmija.

Hiperfosfatēmija.

4.4.	Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

# Šķīdumu drīkst lietot tikai ārsts, kurš ir kompetents nepārtrauktajā nieru aizstājterapijā, izmantojot hemofiltrāciju, hemodiafiltrāciju un hemodialīzi, vai tā uzraudzībā.

# Brīdinājumi

Biphozyl nedrīkst lietot pacientiem, kuriem ir hiperkaliēmija (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pirms hemofiltrācijas un/vai hemodialīzes un tās laikā ir rūpīgi jānovēro kālija koncentrācija serumā.

Tā kā Biphozyl ir kāliju saturošs šķīdums, pēc terapijas uzsākšanas var rasties hiperkaliēmija, kas ir pārejoša. Samaziniet infūzijas ātrumu un pārliecinieties, ka ir sasniegta nepieciešamā kālija koncentrācija. Ja hiperkaliēmija netiek novērsta, ievadīšana ir nekavējoties jāpārtrauc.

Ja laikā, kad Biphozyl tiek lietots kā dializāts, attīstās hiperkaliēmija, iespējams, būs jāievada dializāts, kas nesatur kāliju, lai palielinātu kālija samazināšanās ātrumu.

Tā kā Biphozyl ir fosfātus saturošs šķīdums, pēc terapijas uzsākšanas var rasties hiperfosfatēmija, kas ir pārejoša. Samaziniet infūzijas ātrumu un pārliecinieties, ka ir sasniegta nepieciešamā fosfātu koncentrācija. Ja hiperfosfatēmija netiek novērsta, ievadīšana ir nekavējoties jāpārtrauc (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pacientiem, kas tiek ārstēti ar Biphozyl, ir regulāri jāuzrauga elektrolītu un skābju-sārmu rādītāji asinīs. Biphozyl satur hidrogēnfosfātu — vāju skābi, kas var ietekmēt pacienta skābju un sārmu līdzsvaru. Ja ārstēšanas ar Biphozyl laikā rodas vai progresē metaboliskā acidoze, iespējams, ir jāsamazina infūzijas ātrums vai jāpārtrauc ievadīšana.

Tā kā Biphozyl nesatur glikozi, tā ievadīšana var izraisīt hipoglikēmiju. Diabēta slimniekiem (kā arī — rūpīgi izvērtējot — pacientiem, kas saņem insulīnu un citus glikozes līmeni pazeminošus medikamentus) ir regulāri jāpārbauda glikozes līmenis asinīs; tāpat šīs procedūras nepieciešamība būtu jāapsver pacientiem, kas neslimo ar diabētu, jo ārstēšanas laikā pastāv slēptās hipoglikēmijas risks. Ja attīstās hipoglikēmija, ir ieteicams izmantot glikozi saturošu šķīdumu. Iespējams, būs jāveic vēl citi nepieciešamie pasākumi, lai uzturētu vajadzīgo glikozes līmeni asinīs.

Lietošanas norādījumi (skatīt 6.6. apakšpunktu) ir stingri jāievēro.

Abos nodalījumos esošie šķīdumi pirms lietošanas ir jāsajauc.

Piesārņota šķīduma lietošana var izraisīt sepsi un šoku.

# Lietot tikai ar atbilstošu ekstrakorporālu nieru aizstāšanas aprīkojumu.

# Īpaša piesardzība lietošanā

Biphozyl nesatur kalciju un var izraisīt hipokalcēmiju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Var būt nepieciešama kalcija infūzija.

Biphozyl var uzsildīt līdz 37 °C temperatūrai, lai uzlabotu pacienta komfortu. Šķīduma uzsildīšanu pirms lietošanas vajadzētu veikt pirms šķīduma sagatavošanas, izmantojot tikai sauso sildīšanu. Šķīdumus nedrīkst karsēt ūdenī vai mikroviļņu krāsnī. Pirms Biphozyl ievadīšanas tas ir vizuāli jāpārbauda, vai tajā nav sīku daļiņu vai nav mainījusies tā krāsa. Neievadīt, ja šķīdums nav dzidrs un ja ir skarta hermētiskā aizdare.

Visā procedūras laikā ir rūpīgi jāuzrauga hemodinamiskais statuss, šķidruma līdzsvars, elektrolītu un skābju/sārmu līdzsvars, tostarp visu šķidrumu ievade un izvade, pat ja tie nav tieši saistīti ar CRRT ierīci.

Biphozyl satur hidrogēnkarbonātu tādā koncentrācijā, kura atbilst hidrogēnkarbonāta zemākajai normai asinīs. Biphozyl ir piemērots, izmantojot citrāta antikoagulāciju, jo citrāts tiek metabolizēts par hidrogēnkarbonātu, vai tad, kad nepārtrauktas nieru aizstājterapijas laikā ir atjaunotas normālas pH vērtības. Obligāti ir jānovērtē buferšķīduma nepieciešamība visā terapijas laikā, veicot atkārtotu asiņu skābju/sārmu rādītāju mērīšanu un vispārēju terapijas pārskatīšanu. Var būt nepieciešams šķīdums ar augstāku hidrogēnkarbonāta saturu.

Hipervolēmijas gadījumā var palielināt CRRT ierīcei paredzēto kopējo ultrafiltrācijas ātrumu un/vai samazināt ievadīšanas ātrumu citiem šķīdumiem, izņemot aizvietošanas šķīdumu un/vai dializātu.

Hipovolēmijas gadījumā var samazināt CRRT ierīcei paredzēto kopējo ultrafiltrācijas ātrumu un/vai palielināt ievadīšanas ātrumu citiem šķīdumiem, izņemot aizvietošanas šķīdumu un/vai dializātu (skatīt 4.9. apakšpunktu).

Vispārīgo, ar terapiju saistīto, piesardzību lietošanā/kontrindikācijas skatīt 4.3. apakšpunktā.

# 4.5.	Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ārstēšanas laikā var tikt samazināta filtrējamo/dializējamo zāļu koncentrācija asinīs saistībā ar to noņemšanu hemodialīzes iekārtā, hemofiltrā vai hemodiafiltrā. Ja nepieciešams, ir jāveic atbilstoša koriģējošā ārstēšana, lai ārstēšanas laikā panāktu vēlamo zāļu koncentrācijas līmeni asinīs.

Fosfāta papildavoti (piemēram, hiperalimentācija škidrums) var ietekmēt fosfāta koncentrāciju serumā un var palielināt hiperfosfatēmijas risku.

Papildu nātrija bikarbonāts (vai buferavots), ko satur CRRT šķidrumi vai citi šķidrumi, var palielināt metaboliskās alkalozes risku.

Ja kā antikoagulants tiek izmantots citrāts, tas  ietekmē kopējo buferšķīduma slodzi un var samazināt kalcija līmeni plazmā.

# 4.6.	Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Fertilitāte

Ietekme uz fertilitāti nav paredzama, jo nātrijs, kālijs, magnijs, hlorīds, hidrogēnfosfāts un hidrogēnkarbonāts ir organisma dabiskās sastāvdaļas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav dokumentētu klīnisko datu par Biphozyl lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Biphozyl nevajadzētu lietot grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā, ja vien ārstēšana nav tiešām nepieciešama.

# 4.7.	Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav zināms, vai Biphozyl ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

# 4.8.	Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības var rasties no izmantotā Biphozyl šķīduma vai dialīzes procedūras. Īpaša piesardzība lietošanā ir aprakstīta 4.4. apakšpunktā.

Pēcreģistrācijas uzraudzības periodā ziņots par šādām nevēlajamām blakusparādībām.

Hidrogēnkarbonāta buferizēti hemofiltrācijas un hemodialīzes šķīdumi pārsvarā tiek labi panesti. Tālāk esošajā tabulā ir norādīti dati atbilstoši MedDRA orgānu sistēmas klasifikācijai (SOC un ieteiktais termina līmenis). Biežumu nevar noteikt, pēc pieejamiem datiem.

| MedDra sistēmas orgānu grupa | Ieteiktais termins | Biežums |
| --- | --- | --- |
| Vielmaiņas un uztures traucējumi | Elektrolītu disbalanss, piemēram, hipokalcēmija, hiperkaliēmija, hiperfosfatēmija | nav zināmi |
|  | Šķidruma disbalanss, piemēram, hipervolēmija, hipovolēmija* | nav zināmi |
|  | Skābju - sārmu līdzsvara traucējumi, piemēram, metaboliskā acidoze | nav zināmi |
| Asinsvadu sistēmas traucējumi | Hipotensija* | nav zināmi |
| Kuņģa-zarnu trakta traucējumi | Slikta dūša* | nav zināmi |
|  | Vemšana* | nav zināmi |
| Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi | Muskuļu krampji* | nav zināmi |

* Blakusparādības, kas parasti ir saistītas ar dialīzes procedūru

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

# 4.9.	Pārdozēšana

Biphozyl pārdozēšana var izraisīt smagu klīnisko stāvokli, piemēram, sastrēguma sirds mazspēju, elektrolītu vai skābju/sārmu līdzsvara traucējumus.

- Ja rodas hipervolēmija vai hipovolēmija, ir stingri jāievēro 4.4. apakšpunktā esošie norādījumi par rīcību hipervolēmijas vai hipovolēmijas gadījumā.

- Ja pārdozēšanas gadījumā rodas metaboliskā acidoze un/vai hiperfosfatēmija, nekavējoties pārtrauciet ievadīšanu. Pārdozēšanas gadījumā nav specifiskas pretvielas. Risku var samazināt, veicot rūpīgu novērošanu ārstēšanas laikā (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

5.	FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.	Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemofiltrāti

ATĶ kods: B05ZB

Biphozyl sastāvdaļas ir dabiski un fizioloģiski sastopami elektrolīti. Nātrija, kālija, magnija, hlorīda un fosfāta jonu koncentrācija ir līdzvērtīga fizioloģiskajiem līmeņiem plazmā. Šo elektrolītu koncentrācija ir līdzvērtīga neatkarīgi no tā, vai šķīdums tiek lietots kā aizvietojošais vai kā dializāts.

Nātrija un kālija koncentrācija aizvietošanas šķīdumā ir tādās pašās koncentrācijas robežās kā plazmā. Hlorīda koncentrācija formulā ir atkarīga no citu elektrolītu relatīvā daudzuma. Hidrogēnkarbonāts, organisma fizioloģiskais buferšķīdums, tiek izmantots kā pasārmināšanas buferšķīdums.

No farmakodinamiskā viedokļa šīs zāles pēc sajaukšanas ir farmakoloģiski neaktīvas. Zāļu vielas ir fizioloģiskās plazmas dabiskās sastāvdaļas, un zāļu koncentrācija šķīdumos ir paredzēta tikai, lai atjaunotu vai normalizētu plazmas skābju/sārmu un elektrolītu līdzsvaru. Nav paredzams, ka Biphozyl terapeitiskā deva radīs toksisku ietekmi.

5.2.	Farmakokinētiskās īpašības

Nātrija, kālija, magnija, hlorīda un fosfāta jonu koncentrācija ir līdzvērtīga fizioloģiskajiem līmeņiem plazmā. Biphozyl sastāvdaļu uzsūkšanos un izkliedi nosaka pacienta klīniskais stāvoklis, vielmaiņas statuss un atlikušās nieru funkcijas. Visām sastāvdaļām ir fizioloģiskā koncentrācija. Tieši tāpēc tiek uzskatīts, ka papildu farmakokinētikas pētījumi nav būtiski un piemērojami šajā gadījumā.

5.3.	Preklīniskie dati par drošumu

Zālēs iekļautās vielas ir cilvēka plazmas fizioloģiskās sastāvdaļas. Saskaņā ar pieejamo informāciju un klīnisko pieredzi ar šīm vielām, kas izmantotas nieru mazspējas hroniskā ārstēšanā vai intensīvās aprūpes nodaļās, nav paredzama terapeitiskās devas toksiska ietekme.

6.	FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

# 6.1.	Palīgvielu saraksts

Mazais nodalījums: 	Ūdens injekcijām

Atšķaidīta sālsskābe (pH pielāgošanai) E 507

Lielais nodalījums:	Ūdens injekcijām

Oglekļa dioksīds (pH pielāgošanai) E 290

# 6.2.	Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

# 6.3.	Uzglabāšanas laiks

18 mēneši

Sajauktā (pagatavotā) šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta 24 stundas +22 °C temperatūrā. Ja tas netiek izmantots nekavējoties, par lietošanas laikiem un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs lietotājs, un šis laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas, iekļaujot ārstēšanas ilgumu.

# 6.4.	Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 
Nesasaldēt.

Sajauktā (pagatavotā) šķīduma uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.

# 6.5.	Iepakojuma veids un saturs

Šis iepakojums ir divu nodalījumu maiss, kas izgatavots no vairākslāņu plēves, kura satur poliolefīnus un elastomērus. 5000 ml maiss sastāv no mazā nodalījuma (250 ml) un lielā nodalījuma (4750 ml). Abi nodalījumi ir atdalīti ar atveramu hermētisku aizdari. Maiss ir aprīkots ar injekcijas savienotāju (vai spailes/adatas savienotāju), kas izgatavots no polikarbonāta (PK), un Luera savienotāju (PK) ar silikona gumijas vārstu savienojumam ar piemērotu šķīduma līniju. Maiss ir ietīts caurspīdīgā ārējā iesaiņojumā, kas izgatavots no polimēra plēves.

Iepakojuma lielums: 2 x 5000 ml kastē.

# 6.6.	Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

# Šķīdumu no mazā nodalījuma pievieno šķīdumam lielajā nodalījumā, tieši pirms lietošanas atverot pārplēšamo hermētisko aizdari. Sajauktajam šķīdumam ir jābūt dzidram un bezkrāsainam.

Ievadot zāles pacientam, jāievēro aseptikas principi. Lietot tikai tad, ja ārējais iesaiņojums nav bojāts, neviena hermētiskā aizdare nav skarta, pārplēšamā hermētiskā aizdare nav atvērta un šķīdums ir dzidrs. Stingri saspiediet maisu, lai pārbaudītu, vai nav noplūdes. Ja tiek atklāta noplūde, nekavējoties iznīciniet šķīdumu, jo nav vairs iespējams nodrošināt sterilitāti.

Lielajam nodalījumam ir injekciju ports, lai pēc šķīduma sagatavošanas varētu pievienot citas iespējami nepieciešamās zāles. Tā ir lietotāja atbildība novērtēt Biphozyl saderību ar citām zālēm, pārbaudot iespējamo krāsas maiņu un/vai iespējamo nogulšņu veidošanos, nešķīstošu kompleksu vai kristālu veidošanos. Pirms zāļu pievienošanas, pārbaudiet vai tās šķīst un ir stabilas šajā šķīdumā un, ka Biphozyl pH diapozons ir atbilstošs (atšķaidīta šķīduma pH 7,0 - 8,0). Papildus pievienotās zāles var būt nesaderīgas ar Biphozyl, tāpēc  skatiet arī pievienojamo zāļu lietošanas instrukciju.

Pēc papildvielu pievienošanas rūpīgi sajauciet šķīdumu. Papildvielu pievienošana un sajaukšana vienmēr jāveic pirms šķīduma maisa pievienošanas ekstrakorporālajai ķēdei.

Noņemiet ārējo apvalku no maisa tieši pirms lietošanas.

Atveriet hermētisko aizdari, turot mazo nodalījumu ar abām rokām un saspiežot, līdz hermētiskajā aizdarē starp diviem nodalījumiem ir izveidota atvere. Spiediet ar abām rokām lielo nodalījumu, līdz hermētiskā aizdare ir pilnībā atvērta.

Nodrošiniet pilnīgu šķīduma samaisīšanos, viegli pakratot maisu. Šķīdums tagad ir gatavs lietošanai un jāizmanto nekavējoties.

Dialīzes vai aizvietošanas maģistrāli var pievienot jebkurai no abām savienojumu vietām. Pēc savienojuma izveides pārbaudiet, vai šķīdums plūst brīvi.

Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Viss neizmantotais šķīdums ir jāiznīcina.

Šķīdumu var izliet kanalizācijā, nekaitējot apkārtējai videi.

7.	REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Baxter Holding B.V.

Kobaltweg 49

3542CE Utrecht

Nīderlande

8.	REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

15-0002

9.	PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 27. janvāris

10.	TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/2020